Фактические данные о деятельности НПАО  ”Светогорский ЦБК” 
в области водоотведения (очистка хоз. бытовых стоков) за 2025 год

(публикуется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 108 от 26 января 2023г.)

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. ** | 0 |
| 2 | Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед. | 0 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 780 |
| 3.1 | взвешенные вещества | 252 |
| 3.2 | БПК | 199 |
| 3.3 | аммоний-ион | 112 |
| 3.4 | нитрит-анион | 108 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | 109 |
| 3.6 | нефтепродукты | 12 |
| 3.7 | микробиология | 4 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 32 |
| 4.1 | взвешенные вещества | 0 |
| 4.2 | аммоний-ион | 28 |
| 4.3 | БПК5 | 0 |
| 4.4 | нефтепродукты | 4 |
| 4.5 | микробиология | 0 |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг водоотведения и очистки сточных вод |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 6 321,539 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: | тыс.руб. | 34 569,744 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 4 842,041 |
| 3.1.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 4,62 |
| 3.1.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1 047,0 |
| 3.2 | Реагенты | тыс.руб. | 2 535,334 |
| 3.2.1 | Количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 68,351 |
| 3.2.1.1 | гипохлорита натрия | тонн | 68,026 |
| 3.2.1.2 | флокулянта | тонн | 0,325 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 7 690,567 |
| 3.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2 323,431 |
| 3.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 4 828,614 |
| 3.6 | Цеховые расходы (+аренда имущества) | тыс.руб. | 4 413,452 |
| 3.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств | тыс.руб. | 7 936,306 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 107 040,999 |
| 4.1 | стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 107 040,999 |
| 4.2 | стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
| 4.3 | стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов | тыс.руб. | 0.0 |
| 5 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м | 2194 |
| 6 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | 0 |
| 7 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 2194 |
| 8 | Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 29 |
| 9 | Количество насосных станций | ед. | 5 |
| 10 | Количество очистных сооружений | ед. | 1 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 8 |

Расходы на текущий   ремонт основных производственных средств.

В 2025 году выполнены работы по сервисному и техническому обслуживанию производства на сумму 7 936,306 тыс. руб.

Данные для печати подготовлены Финансовым департаментом НПАО «Светогорский ЦБК».