Фактические данные о деятельности НПАО ”Светогорский ЦБК” 
в области водоснабжения (вода питьевая) за 2025 год

(публикуется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 108 от 26 января 2023г.)

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) ** | 0 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды (менее 24 ч. в сутки) | 0 |
| 3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | 4673 |
| 3.1 | Мутность | 1073 |
| 3.2 | Цветность | 1073 |
| 3.3 | Хлор остаточный общий, в том числе | 2156 |
| 3.3.1 | хлор остаточный связанный | 1078 |
| 3.3.2 | хлор остаточный свободный | 1078 |
| 3.4 | Общие колиформные бактерии | 371 |
| 3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 102 |
| 4.1 | мутность | 0 |
| 04.2 | цветность | 0 |
| 4.3 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 20/88 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | 0 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
|  | Комментарии |  |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 12 725,278 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 83 024,936 |
| 3.1 | Расходы на реагенты | тыс.руб. | 3 255,942 |
| 3.2 | Затраты на фильтрованную воду | тыс.руб. | 31 960,258 |
| 3.3 | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных средств | тыс.руб. | 24 402,358 |
| 3.4 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 2 910,141 |
| 3.5 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 3 617,262 |
| 3.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 092,775 |
| 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 235,199 |
| 3.8 | Плата за водопользование (водный налог) | тыс.руб. | 4 540,805 |
| 3.9 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 11 010,196 |
|  | Добавить запись |  |  |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (холодное водоснабжение) | тыс.руб. | х |
| 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | х |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 149 965,512 |
| 6.1 | стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 148 479,661 |
| 6.2 | стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 1 692,025 |
| 6.3 | стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов | тыс.руб. | 206,174 |
| 7 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 22697,095 |
| 7.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 0 |
| 7.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 22697,095 |
| 8 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0 |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 22697,095 |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 1201,487 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 1201,487 |
| 10.2 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 0 |
| 11 | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: | % | 0 |
| 12 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 6 |
| 13 | Количество скважин | ед. | 0 |
| 14 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 0 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 5 |
| 16 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: | кВтч/куб.м | - |
| 17 | Расход воды на технологические нужды предприятия | тыс.куб.м | 2714,335 |
| 17.1 | на очистные сооружения | тыс.куб.м | 30 |
| 17.2 | на промывку сетей | тыс.куб.м | - |
| 17.3 | прочие | тыс.куб.м | 2684,335 |
| 18 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 80 |
| 19 | Комментарии |  | - |

Расходы на текущий   ремонт основных производственных средств.

В 2025 году выполнены ремонтные работы, а так же работы по сервисному и техническому обслуживанию производства на сумму 24 402,358 тыс. руб.

Данные для печати подготовлены Финансовым департаментом НПАО «Светогорский ЦБК».